| TE ŠOŠTANJ | GORIVO ZA OBDOBJE 2008 – 2050 v KT |
| --- | --- |
|  | Premog | Premog | Premog | Premog | Plin | Premog |
|  | blok 1,3 | blok 4 | blok 5 | blok 6 | Nm³ | Σ |
| 2008 | 414 | 1641 | 1948 |  | 76,7 | 4003 |
| 2009 | 414 | 1641 | 1948 |  | 153,1 | 4003 |
| 2010 | 414 | 1641 | 1948 |  | 153,1 | 4003 |
| 2011 | 414 | 1641 | 1948 |  | 153,1 | 4003 |
| 2012 | 558 | 1595 | 1953 |  | 153,1 | 4106 |
| 2013 | 407 | 1755 | 1953 |  | 153,1 | 4115 |
| 2014 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2015 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2016 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2017 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2018 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2019 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2020 |  |  | 1075 | 2925 | 112,1 | 4000 |
| 2021 |  |  | 975 | 2925 | 101,9 | 3900 |
| 2022 |  |  | 875 | 2925 | 91,1 | 3800 |
| 2023 |  |  | 775 | 2925 | 81,0 | 3700 |
| 2024 |  |  | 675 | 2925 | 70,2 | 3600 |
| 2025 |  |  | 575 | 2925 | 60,1 | 3500 |
| 2026 |  |  | 475 | 2925 | 49,1 | 3400 |
| 2027 |  |  | 375 | 2925 | 39,1 | 3300 |
| 2028 |  |  |  | 2925 |  | 2925 |
| 2029 |  |  |  | 2925 |  | 2925 |
| 2030 |  |  |  | 2925 |  | 2925 |
| 2031 |  |  |  | 3200 |  | 3200 |
| 2032 |  |  |  | 3100 |  | 3100 |
| 2033 |  |  |  | 3000 |  | 3000 |
| 2034 |  |  |  | 2900 |  | 2900 |
| 2035 |  |  |  | 2800 |  | 2800 |
| 2036 |  |  |  | 2700 |  | 2700 |
| 2037 |  |  |  | 2600 |  | 2600 |
| 2038 |  |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 2039 |  |  |  | 2400 |  | 2400 |
| 2040 |  |  |  | 2300 |  | 2300 |
| 2041 |  |  |  | 2200 |  | 2200 |
| 2042 |  |  |  | 2100 |  | 2100 |
| 2043 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2044 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2045 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2046 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2047 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2048 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2049 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2050 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| SKUPAJ | 2621 | 9914 | 23948 | 97525 | 2119,4 | 134008 |