Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava

Št. zadeve:

0071-80/2011

Datum objave:

29.03.2011

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

12.4.2011

e-naslov:

Gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava se nanaša na odpravo vsebinskih neskladnosti s predpisi, ki so se spremenili v obdobju po uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS, št, 72/06) in sicer: s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter vrste objektov glede na zahtevnost, predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. S tem v zvezi je bila spremenjena in dopolnjena tudi Priloga 3, nekaj sprememb in dopolnitev glede gradnje in izvajanja gradbenih del pa izhaja tudi iz opozoril iz prakse, predvsem postopkov pridobivanja vodnih soglasij.

Poleg navedenega del sprememb in dopolnitev izhaja iz predloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v januarju 2011 pripravilo pregled stanja kmetijstva na vodovarstvenih območjih, ki so zavarovana s sedmimi vladnimi uredbami s poudarkom na omejitvah v zvezi z rabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS).

Na vodovarstvenem območju, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava, je velik delež dejavnosti povezan z intenzivnim kmetijstvom. Z vidika kmetijstva so pomembne predvsem omejitve in prepovedi na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), ki se nanašajo na ravnanje s kmetijskimi zemljišči. Na teh območjih je prepovedana raba gnojnice in gnojevke, prepovedana ali omejena je raba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik in FFS.

Problematika kmetovanja in s tem povezane uporabe FFS je v nadaljevanju povzeta iz gradiva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Fitosanitarne uprave Republike Slovenije »Strokovni pregled stanja in predlog sprememb uredb o vodovarstvenih območjih«, januar 2011:

Podatki s katerimi razpolaga Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (V nadaljevanju: FURS) kažejo, da je v Sloveniji na razpolago veliko število registriranih pripravkov za zatiranje plevelov v koruzi, kar je lahko tudi posledica tega, da koruza predstavlja eno glavnih kultur v Sloveniji. Podatki tudi kažejo, da so vodilni herbicidi v koruzi S-metolaklor, mezotrion in terbutilazin. Potrebno je poudariti, da so ta sredstva prisotna tudi v kombinacijah. Uporabljajo se samo v koruzi in ne na drugih kulturah. Herbicidi se za razliko od ostalih FFS uporabljajo za zatiranje plevelov, običajno pa se aplicirajo na tla pred začetkom setve ali v kratkem roku po vzniku. To pomeni, da praktično glavnina snovi, ki se aplicira v tem obdobju, predstavlja tudi potencialno količino, ki se lahko spira.

Na podlagi teh podatkov in na podlagi podatkov o potencialu za spiranje je FURS pri herbicidih, ki se uporabljajo v koruzi, poleg zgoraj navedenih izpostavil tudi snovi, ki imajo potencial za spiranje in so bile na podlagi podatkov monitoringa v vodi že zaznane, kot tudi snovi, ki bi v primeru zelo velike rabe lahko predstavljale tveganje za vodo. Takšne snovi so še: tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid in klopiralid.

Za razliko od koruze, se pri žitih uporabljajo tudi ostala sredstva, kot so fungicidi, insekticidi in rastni regulatorji. Ta sredstva se uporabljajo v času rasti rastlin in se aplicirajo na rastline. Aplikacija se izvaja na način, da se glavnina zadrži na rastlinah in ne pride do tal. Iz dosedanjih podatkov monitoringa je bilo v pitni vodi v zelo majhnih primerih najdeno ostanke fungicidov ali insekticidov, obstaja verjetnost, da je šlo v takšnih primerih za točkovne izpuste snovi.

Ostale kulture na obravnavanem vodovarstvenem območju predstavljajo manjši delež površin, vendar se njihova obravnava z vidika varovanja voda v povezavi s FFS ne sme zanemariti.

FURS je na podlagi pregleda nabora vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki so registrirane v Sloveniji, podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi, pridobljenih ob registraciji FFS, na podlagi podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na nivoju EU ter na podlagi podatkov monitoringa pitne vode in monitoringa podzemne vode za celo Slovenijo pripravil seznam aktivnih snovi, ki jih je treba na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedati in sicer: bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol in triasulfuron.

Predlagana rešitev sprememb in dopolnitev Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava določa selektiven pristop rabe FFS, kot je to primer na vodovarstvenih območjih v sosednji Avstriji. S tem pristopom bo še vedno zagotovljena zaščita virov pitne vode, kmetom na najožjih vodovarstvenih območjih pa bo olajšano izvajanje njihove dejavnosti. Predlagana rešitev bo imela učinke tudi na nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, ki se v skladu z zakonom o vodah zagotavljajo iz cene vode, saj bo treba spremembe upoštevati v novih izračunih nadomestil, ki bodo zato predvidoma nižja.

Glede na navedeno je v spremembah in dopolnitvah uredbe določeno, da MKGP v sodelovanju z MOP pripravi vsakoleten nabor prepovedanih FFS na najožjih vodovarstvenih območjih. Rešitev izhaja iz pristojnosti FURS, ki je organ v sestavi MKGP in ki med drugim opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva rastlin in skrbi za izvajanje drugih ukrepov varstva rastlin, pomembnih za zdravje ljudi in živali ter za okolje. S predlagano rešitvijo je zagotovljena vsakoletna preveritev nabora prepovedanih FFS na najožjih vodovarstvenih območjih ter s tem podana možnost, da se seznam vsako leto spremeni in dopolni. V nasprotnem primeru, če preveritev ni opravljena, velja splošna prepoved uporabe FFS na najožjih vodovarstvenih območjih.

Seznam aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, se vsako leto objavi na spletnih straneh MOP in sicer v navezavi z objavljenimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava.

V spremembah in dopolnitvah so v določbah določeni tudi dodatni pogoji, ki jih je treba pri zatiranju škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih poleg pogojev, ki izhajajo iz dobre kmetijske prakse in predpisov, ki urejajo FFS, obvezno upoštevati. Pri tem je še posebej pomembno, da mora biti uporaba FFS zgolj dopolnilni ukrep ostalim ne kemijskim ukrepom varstva rastlin, ki so lahko mehanski, biološki in biotehnični ukrepi, da imajo prednost kemični ukrepi in uporaba tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in da je treba v in med sezonami menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za določene škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS. Prav tako je v spremembah in dopolnitvah uredbe določeno, da je uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin, ali pred presajanjem kmetijskih rastlin dovoljena samo v izjemnih primerih, če ni na razpolago primernejših pripravkov za uporabo po vzniku in če ti pripravki ne pomenijo tveganja za onesnaženje pitne vode. Dopolnjene so tudi zahteve glede vodenja evidenc.

V spremembah in dopolnitvah je tudi posebna določba, ki se nanaša na rabo FFS na ožjih in širših vodovarstvenih območjih, kar posledično pomeni, da se v delu, ki se nanaša na rabo FFS na kmetijskih zemljiščih razbremeni Priloga 3 in zahteve, ki se nanašajo na fitofarmacevtska sredstva na notranjih vodovarstvenih območjih, iz tabele v prilogi 3 črta.

Spremembi Priloge 3 je prilagojen tudi prehodni režim v vsebinskem in rokovnem smislu. Skladno z dodanimi določbami je sedaj na najožjih vodovarstvenih območjih treba zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, kot so navedene v spremenjenem 12. členu in sicer je treba do 1. januarja 2013 (in ne več do 1. januarja 2012) zagotoviti:

- izvajanje prepovedi gnojenja zemljišč na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«

- pašo živine in rejo živali na prostem, če gre za pašo in rejo živali v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali

- namakanje kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali, in če je za rabo vode pridobljena vodna pravica.

Kmetijske obdelovalne površine na najožjem vodovarstvenem območju morajo biti zarasle s kmetijskimi rastlinami vse leto oziroma morajo ostati zarasla z gozdom ob uveljavitve teh predlaganih sprememb in dopolnitev uredbe.

Glede na zgornje spremembe in dopolnitve uredbe so ustrezno dopolnjene tudi kazenske določbe.

O S N U T E K!

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1,  2/04-ZzdrI-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava

1. člen

V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS št. 72/06, v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 7. členu v drugem in tretjem odstavku črta besedilo »ali nadomestna gradnja«.

2. člen

Četrti, peti in šesti odstavek 8. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pip«, če gre za gradnjo infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.«.

3. člen

Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Za gradnjo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če se komunalna odpadna voda odvaja in čisti na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.

4. člen

Tretji odstavek 12. člena se črta. Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

5. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana raba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo aktivne snovi iz seznama aktivnih snovi.

(2) Seznam aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka izdela Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vsako leto najkasneje do konca septembra na podlagi preveritve nabora vseh FFS, ki so registrirani v Republiki Sloveniji in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na nivoju Evropske skupnosti, intenzivnosti obstoječega kmetijstva in njegove proizvodne usmerjenosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje in rezultatov monitoringa stanja vodnih teles za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.

(3) Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena se objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor vsako leto najkasneje v dveh tednih po prejemu izdelanega seznama iz prejšnjega odstavka.

(4) V primeru, da seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, velja do njegove izdelave in objave splošna prepoved uporabe FFS na najožjih vodovarstvenih območjih.«.

6. člen

Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:

»13.a člen

(1) Za zatiranje škodljivih organizmov na najožjih vodovarstvenih območjih se lahko uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka in ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, ob upoštevanju dobre kmetijske prakse in naslednjih pogojev:

- uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep ostalim ne kemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi);

- prednost imajo kemični ukrepi in uporaba tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov;

- v in med sezonami je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za določene škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS;

(2) Uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin, ali pred presajanjem kmetijskih rastlin ni dovoljena. Izjemoma je uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin ali pred presajanjem kmetijskih rastlin dopustna, če ni na razpolago primernejših pripravkov za uporabo po vzniku in če ti pripravki ne pomenijo tveganja za onesnaženje pitne vode. Vsako tako izjemno uporabo FFS je treba posebej zabeležiti v evidenci o uporabljenih FFS iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Vsak uporabnik FFS mora voditi evidenco o uporabljenih FFS, ki mora poleg zahtev iz predpisov, ki urejajo FFS, vsebovati še: originalne račune, iz katerih je jasno razvidno, kje je bilo posamezno sredstvo kupljeno (naziv in sedež prodajalne), trgovsko ime sredstva in prodana količina. Račune mora uporabnik hraniti najmanj 5 let in morajo biti dani na vpogled pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

13.b člen

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih dovoljeno uporabljati FFS v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih in v skladu z dobro kmetijsko prakso.«.

7. člen

Četrta točka prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»4.  na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja fitofarmacevtska sredstva ali vnaša rastlinska hranila v nasprotju z določbami 12., 13.a in 13.b  člena te uredbe,«.

8. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

Prehodne in končna določba

9. člen

(1) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

(2) Določba petega odstavka 12. člena uredbe se uporablja z dnem uveljavitve te uredbe.

10. člen

Začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja se končajo po določbah uredbe.

11. člen

Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka 13. člena uredbe se za rastno sezono kmetijskih rastlin za leti 2011 in 2012 objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dnem uveljavitve te uredbe.

12. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-80/2011

Ljubljana, dne

EVA 2011-2511-0057

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r. 
Predsednik

»PRILOGA 3:

| Tabela 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC.Si ** | I | STANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 111 | 1 | Enostanovanjske stavbe | - | pd | + |
| 112 | 2 | Večstanovanjske stavbe | - | pd | + |
| 113 | 3 | Stanovanjske stavbe za posebne namene | - | pd | + |
| CC.Si | II | NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 121 | 1 | Gostinske stavbe | - | pd | + |
| 122 | 2 | Upravne in pisarniške stavbe | - | pd | + |
| 12301 | 3 | Trgovske stavbe | - | pd | + |
| 12302 | 4 | Sejemske dvorane, razstavišča | - | pp | + |
| 12303 | 5 | Bencinski servisi | - | - | pp |
| 12304 | 6 | Stavbe za druge storitvene dejavnosti | - | pd | + |
| 1241 | 7 | Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe | - | pp6 | pd10 |
| 1242 | 8 | Garažne stavbe | - | pp | pd |
| 1251 | 9 | Industrijske stavbe | - | pp | pp |
| 1252 | 10 | Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi | - | - | - |
|  | 10a | Silosi in skladišča nenevarnih snovi | - | pp | pd |
|  | 10b | Rezervoarji za zemeljski plin | - | - | pp |
| 1261 | 11 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | - | pd | + |
| 1262 | 12 | Muzeji in knjižnice | - | pd | + |
| 1263 | 13 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo | - | pd | + |
| 1264 | 14 | Stavbe za zdravstvo | - | pp | pd |
| 1265 | 15 | Športne dvorane | - | pd | + |
| 12711 | 16 | Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte | - | pp | pd |
| 12712 | 17 | Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) | - | pd | pd |
|  | 17a | Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) | - | pp | pp |
| 12713 | 18 | Stavbe za spravilo pridelka | - | pd | + |
| 12714 | 19 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | - | pd | + |
| 12721 | 20 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | - | pd | + |
| 12722 | 21 | Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti | - | pd | pd |
| 12730 | 22 | Kulturni spomeniki | + | + | + |
| 12740 | 23 | Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje | - | pd | + |
| CC.Si | III | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 21110 | 1 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | pip2 | pip2 | pip2 |
| 21120 | 2 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | pp | pd | + |
| 21210 | 4 | Glavne in regionalne železnice | pip9 | pip | pip |
| 21220 | 5 | Mestne železnice | - | pip | pip |
| 21311 | 6 | Letališke steze in ploščadi razen helikopterskega letališča nad terenom na delu zgradbe | - | - | pip |
|  | 6a | Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe | - | pp26 | pp |
| 21312 | 7 | Letalski navigacijski objekti | pp | + | + |
| 21410 | 8 | Mostovi in viadukti | pp | pd | pd |
| 21420 | 9 | Predori in podhodi | - | pp5 | pd5 |
| 21510 | 10 | Pristanišča in plovne poti | - | pd | pd |
| 21520 | 11 | Pregrade in jezovi | pp | pd | pd |
| 21530 | 12 | Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov | - | pp | + |
|  | 12a | Namakalni sistemi | - | pp27 | pp27 |
| CC.Si | IV | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 22110 | 1 | Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin | - | - | pip |
|  | 1a | Prenosni plinovodi za zemeljski plin | pip | pip | pp |
| 22121 | 2 | Prenosni vodovodi | pp | pd | pd |
| 22122 | 3 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd | pd | pd |
| 22130 | 4 | Prenosna komunikacijska omrežja | - | pd | + |
| 22140 | 5 | Prenosni elektroenergetski vodi | - | pd | + |
| 22210 | 6 | Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin | - | pip | pip |
|  | 6a | Distribucijski plinovodi za zemeljski plin | pp | pd | pd |
| 22221 | 7 | Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo | pd | + | + |
| 22222 | 8 | Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak | - | pd | + |
| 22223 | 9 | Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | pd13 | + | + |
| 22231 | 10 | Cevovodi za odpadno vodo20 | -21,7 | pd7,8 | pd7,8 |
|  | 10a | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla, razen za odvajanje odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | - | - | pp15 |
|  | 10b | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | -23 | pd15 | pd15 |
|  | 10c | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode neposredno v površinsko vodo | - | pp14 | pp14 |
|  | 10d | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | pd15 | +15 | +15 |
| 22232 | 14 | Čistilne naprave | - | pip14 | pip14 |
| 22240 | 15 | Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja | pp | pd | + |
|  | 16 | Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega | pp | pp | pp |
| CC.Si | V | KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 23010 | 1 | Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) | - | - | pip12 |
| 23020 | 2 | Energetski objekti | - | pip | pip |
| 23030 | 3 | Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b | - | - | pp |
|  | 3 a | Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | pp | pp |
| 23030 | 3 b | Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | pp | pp |
| 23040 | 6 | Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b | - | - | pip |
| CC.Si | VI | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 24110 | 1 | Športna igrišča | - | pp | pd |
| 24122 | 2 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf | - | pp | pd |
|  |  | Igrišče za golf | - | pp17 | pp |
| 24201 | 3 | Vojaški objekti | - | - | pp |
| 24202 | 4 | Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih | pp | pp | pd |
| 24203 | 5 | Odlagališča odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo odpadkov, razen odlagališč nenevarnih in inertnih odpadkov ter objektov za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov | - | - | - |
|  | 5 a | Odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov | - | - | pp |
| 24204 | 6 | Pokopališča | - | - | pp |
| 24205 | 7 | Parkirišča | - | pp2 | pd |
| 24205 | 8 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | - | pp | pd |
| Tabela 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha | - | pp | pd |
|  | 2 | Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev ) | - | pd | + |
|  | 3 | Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva | - | pd | + |
|  | 4 | Sanitarije na gradbišču | -11 | -11 | -11 |
|  | 5 | Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente | - | pd | + |
|  | 6 | Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva) | - | pp | + |
|  | 7 | Izkopi na gradbišču | pd5 | pd5 | +5 |
|  | 8 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču | - | pd | + |
|  | 9 | Uporaba brizganega betona | - | pp | + |
|  | 10 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala | - | pp | + |
|  | 11 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov | - | pp | + |
|  | 12 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo | - | - | - |
|  | 13 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) | - | + | + |
|  | 14 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine | - | pp | pd5 |
|  | 15a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira | pp | pp | pd |
|  | 15b | Gradnja tesnilnih zaves za preostalo | - | pp | pp |
|  | 16 | Injektiranje | - | pd4 | + |
|  | 17 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem | - | pd | pd |
|  | 18 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako | - | pp | pd |
|  | 19 | Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini | - | pp | + |
|  | 20 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…) | - | pd13 | pd13 |
|  | 21 | Vrtanje za oskrbo s pitno vodo | + | + | + |
| Tabela 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | NEZAHTEVNI OBJEKTI * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta | + | + | + |
|  |  | garaža, steklenjak, bazen, utrjene dovozne poti | pd | + | + |
|  |  | nepretočna greznica | -24 | -24 | -24 |
|  |  | pretočna greznica | - | - | - |
|  | 2 | Ograje | + | + | + |
|  | 3 | Škarpe in podporni zidovi | + | + | + |
|  | 4 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pločnik, kolesarska steza, postajališče, bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski drog, prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture | pd | + | + |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | -25 | pd | pd |
|  | 5 | Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | kozolec, senik, skedenj, kmečka lopa, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito | + | + | + |
|  |  | silos, vodni zbiralnik vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo divjadi | - | pd | + |
|  |  | gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke | -22 | pd16 | +16 |
|  | 6 | Začasni objekti, namenjeni za sezonsko turistično ponudbo in prireditve |  |  |  |
|  |  | kiosk, tipski zabojnik, pomol | pd | + | + |
|  | 7 | Spominsko obeležje | + | + | + |
|  | 8 | Objekti za oglaševanje | + | + | + |
|  | 9 | Prijavnica | pd | + | + |
|  | 10 | Objekti za telekomunikacijsko opremo | pd | + | + |
|  |  | ENOSTAVNI OBJEKTI* 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt | + | + | + |
|  |  | zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo | pd13 | + | + |
|  |  | rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt, | -19 | pd | pd |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | - | - | - |
|  | 2 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje železniških tirov pomožni letališki objekti pomožni pristaniški objekti razen objektov za odvodnjavanje pristaniške ploščadi pomožni žičniški objekti pomožni energetski objekti telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot in zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov, pomožni objekti na mejnih prehodih, pomožni objekti za spremljaje stanja okolja, | pd | + | + |
|  |  | vrtina ali vodnjak potreben za raziskave | pd13 | pd13 | pd13 |
|  |  | objekt za odvodnjavanje cest, objekt za odvodnjavanje železniških tirov, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi | - | pd | + |
|  |  | tipske ali montažne greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijski enot | - | - | - |
|  |  | zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov | - | pd | pd |
|  | 3 | Pomožni obrambni objekti | pd | + | + |
|  | 4 | Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | čebelnjak, gozdna učna pot, kašča, kozolec, senik, ograje za pašo živine, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta | + | + | + |
|  |  | hlevski izpust | -22 | pd16 | +16 |
|  |  | rastlinjak, ribnik, krmišče, molzišče, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč | - | pd | + |
|  | 5 | Začasni objekti |  |  |  |
|  |  | odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem | + | + | + |
|  |  | pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus | - | pd | + |
|  | 5a | Začasni objekti, namenjeni za skladiščenje, | - | pd | + |
|  | 6 | Vadbeni objekti, namenjeni za šport in rekreacijo na prostem: |  |  |  |
|  |  | kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za trim, vzletišče, igrišče za šport | pd | + | + |
|  |  | smučišče | - | pp | pd |
|  |  | športno strelišče | - | pd | + |
|  | 7 | Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč | - | pd | + |
|  | 8 | Spominsko obeležje | + | + | + |
|  | 9 | Urbana oprema |  |  |  |
|  |  | nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura, vodnjak ali okrasni bazen, obešanka, otroško igrišče | + | + | + |
|  |  | montažna sanitarna enota | -11 | -11 | -11 |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Investicijska vzdrževalna dela: |  |  |  |
|  |  | namestitev agregata za proizvodnjo električne energije, namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije, namestitev klima naprav, izvedba notranjih instalacij, izvedba klančin za dostop v objekt, ureditev dvorišč, vgradnja strešnih oken, namestitev hišnih TV anten | + | + | + |
|  |  | izvedba vrtine za geosondo | - | pd | + |
|  |  | REDNA VZDRŽEVALNA DELA | VVO I | VVO II | VVO III |
|  |  | Redna vzdrževalna dela | + | + | + |
| Tabela 1.4 |  |  |  |  |  |
|  | I | GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gnojenje brez gnojilnega načrta | - | - | - |
|  | 2 | Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik | - | +18 | +18 |
|  | 3 | Gnojenje z gnojnico in gnojevko | - | +18 | +18 |
|  | 4 | Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem | +18 | +18 | +18 |
|  | 5 | Preoravanje trajnega travinja | -29 | + | + |
|  | 6 | Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila | - | + | + |
|  | 7 | Začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov | - | - | - |
|  | 8 | Uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 9 | Gnojenje z ostanki greznic | - | - | - |
|  | 10 | Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja | - | - | - |
|  | 11 | Začasno shranjevanje pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 12 | Uporaba pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 13 | Začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | II | GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gnojenje z gnojnico in gnojevko | - | - | + |
|  | 2 | Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem ter kompostom iz rastlinskih ostankov | + | + | + |
|  | 3 | Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik | - | + | + |
|  | 4 | Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila | - | + | + |
|  | 5 | Preoravanje trajnega travinja | - | + | + |
|  | 6 | Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja | - | - | - |
|  | 7 | Začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov | - | - | - |
|  | 8 | Začasno shranjevanje pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 9 | Uporaba pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 10 | Začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 11 | Uporaba blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 12 | Gnojenje z ostanki iz greznic | - | - | - |
|  | III | UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih | -28 | -28 | -28 |
|  | 2 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture | - | - | + |
|  | 3 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na območju železniških tirov | - | - | + |
|  | IV | RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Pogozdovanje | + | + | + |
|  | 2 | Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu | - | - | - |
|  | 3 | Začasno odlaganje biološko razgradljivih odpadkov in blata iz čistilnih naprav | - | - | - |
|  | 4 | Uporaba in začasno odlaganje komposta | - | - | - |
|  | 5 | Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev | - | + | + |
|  | 6 | Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu | - | +30 | + |

Pomen oznak:

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.

VVO II pomeni ožje območje.

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.

* Nezahtevni in enostavni objekti so objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost

** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si)

1 Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja.

2  Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3 Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje.

4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5 Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

6 Dovoljena je gradnja prosto stoječih cistern s spremljajočimi cevovodi in pretakališči, ki se uporabljajo samo za obdelavo vode, cistern z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, prostostoječih rezervoarjev s kurilnim ali dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem, pri čemer skupna prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3 in mora biti strokovno pregledana vsaki dve leti.

7 Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

8 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

9  Razen če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa meteorna voda mora biti speljana zunaj območja.

10  Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi.

11 Razen, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.

12 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih.

13 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje  podzemne vode ali zajetja.

14 Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo ali zajetje.

15 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

16 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

17 Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.

18 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

19 Razen če gre za ukrep obstoječih stanovanjskih stavb.

20 Prepovedano je odvajati očiščeno komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

21 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za komunalno odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.

22 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu. Dno objektov mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

23 Razen če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.  Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

24 Razen, če gre za objekte v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

25 Razen, če gre za obstoječe objekte, ki morajo zagotoviti odvajanje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

26 Prepovedano je skladiščenje in pretakanje goriva.

27 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

28 Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih in je sredstvo za tak namen registrirano ali je za njegovo uporabo izdano ustrezno dovoljenje.

29 Razen če gre za travinje (trave, detelje, lucerno, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar, ali pod pogoji iz predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.

30 Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.«.

OPOZORILO

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

U R E D B A
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje) na območju Občine Selnica ob Dravi, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ter vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju svoje delovanje prilagoditi določbam te uredbe.

2. člen

(1) Vodovarstveno območje sestavljajo območje zajetja in tri notranja območja, ki so prikazana v publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Območje zajetja, določeno okoli črpalne vrtine GV-1, je v publikacijski karti iz prejšnjega odstavka označeno z belo barvo in oznako »0«.

(3) Notranja območja so v publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena označena na naslednji način:

– najožje vodovarstveno območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,

– ožje vodovarstveno območje z rumeno barvo in oznako »VVOII« in

– širše vodovarstveno območje z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

3. člen

(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetja in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel, ki ležijo na vodovarstvenem območju, je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz marca 2005, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Parcele, ki ležijo na vodovarstvenem območju, se ne smejo združevati s parcelami, ki imajo različen vodovarstveni režim, ali parcelami zunaj vodovarstvenega območja.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

4. člen

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo podzemne vode, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za oskrbo s pitno vodo.

5. člen

Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena je na najožjem vodovarstvenem območju dovoljena raba podzemne vode za lastno oskrbo s pitno vodo za kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100288246 in je za rabo pridobljena vodna pravica.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

6. člen

(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.

(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali kakovost pitne vode.

7. člen

(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označena z oznako »-«.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, če se ne spremeni namembnost objekta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija vojaških objektov in objektov za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, če se ne spremeni namembnost objekta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov ob hkratni ukinitvi internega kanalizacijskega omrežja.

8. člen

(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »+«.

(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pip«, če gre za gradnjo infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

9. člen

(1) Vodno soglasje se lahko izda za gradnjo na vodovarstvenem območju, če je zagotovljen priključek objekta na javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda in so vplivi objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa sprejemljivi.

(2) Za gradnjo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če se komunalna odpadna voda odvaja in čisti na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

10. člen

(1) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe je samo za potrebe kmetije iz 5. člena te uredbe gradnja na najožjem vodovarstvenem območju na parcelah iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, dovoljena, če gre za:

– gradnjo stanovanjskega objekta,

– gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov iz tabele 1.3 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporedno številko 3, razen krmišča, molzišča, ribnika in zbiralnika gnojnice in gnojevke do 150 m3,

– gradnjo garaže za kmetijsko mehanizacijo,

– gradnjo nove žage,

– povečanje zmogljivosti silosov za spravilo pridelka,

– postavitev rastlinjakov,

– povečanje zmogljivosti zbiralnika gnojnice in gnojevke, pri čemer mora biti dno zbiralnika gnojnice in gnojevke najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja gladin v zadnjih 10 letih in ne sme presegati velikosti 150 m3. Objekt mora biti neprepusten za vodo.

(2) Za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del iz prejšnjega odstavka se lahko izda vodno soglasje, če:

– je zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ali

– je zbiranje komunalne odpadne vode določeno kot investicija v načrtu razvojnih programov Občine Selnica ob Dravi ter programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, oziroma se v skladu s programom opremljanja zemljišč gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med Občino Selnica ob Dravi in investitorjem, in

– med gradnjo in rabo objekta to ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa; objekt mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje ali spiranje odpadnih voda ali drugih sredstev v podzemne vode ali zajetje; skladiščenje snovi v objektu, ki pomenijo tveganje za onesnaženje podzemne vode, ni dovoljeno, in

– gre za nujna vzdrževalna dela ali rekonstrukcijo obstoječih stavb, s katero se preprečita ogrožanje zdravja in življenja ljudi ter nastanek škode na premoženju v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

11. člen

(1) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe sta na ožjem vodovarstvenem območju gradnja in izvedba gradbenih del na parcelah iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, dovoljeni in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če gre:

– za širitev gramoznice;

– po prenehanju izkoriščanja gramoza v gramoznici za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, razen nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 5, 8, 9, 10, 10 a, 14, 16, 17, 18, 19 in 21 ter 3 in 6, če je za gradnjo objektov potrebna presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in 13, če gre za znanstvenoraziskovalno delo. Gradnja novih objektov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na območju priključeni na urejeno javno kanalizacijo v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

(2) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe sta na ožjem vodovarstvenem območju na levem bregu Drave na območju, na katerem je dostop do zaščitenega kulturnozgodovinskega spomenika sv. Janeza Nepomuka, gradnja in izvedba gradbenih del dovoljeni in se lahko izda vodno soglasje, če gre za ureditev parkirišča, ki mora biti izvedeno tako, da se padavinska voda s parkirišča, očiščena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvaja v Dravo. Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo.

IV. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI 
IN GOZDOM

12. člen

(1) Na notranjih območjih je prepovedano gnojenje zemljišč na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«.

(2) Na notranjih območjih je prepovedano ravnanje z gozdom na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«.

(3) Na najožjem vodovarstvenem območju sta paša živine in reja živali na prostem dovoljeni, če gre za pašo in rejo živali v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali.

(4) Na najožjem vodovarstvenem območju je dovoljeno namakanje kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali, in če je za rabo vode pridobljena vodna pravica.

(5) Na najožjem vodovarstvenem območju morajo biti kmetijske obdelovalne površine zarasle s kmetijskimi rastlinami vse leto oziroma morajo ta zemljišča ostati zarasla z gozdom.

(6) Na ožjem območju sta paša živine in reja živali na prostem dovoljeni, če ni presežena dovoljena mejna vrednost števila glav velike živine iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.

(7) Prepovedi iz tega člena se uporabljajo, če s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla ter fitofarmacevtska sredstva, ni določen strožji režim.

13. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana raba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo aktivne snovi iz seznama aktivnih snovi.

(2) Seznam aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka izdela Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vsako leto najkasneje do konca septembra na podlagi preveritve nabora vseh FFS, ki so registrirani v Republiki Sloveniji in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na nivoju Evropske skupnosti, intenzivnosti obstoječega kmetijstva in njegove proizvodne usmerjenosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje in rezultatov monitoringa stanja vodnih teles za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.

(3) Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena se objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor vsako leto najkasneje v dveh tednih po prejemu izdelanega seznama iz prejšnjega odstavka.

(4) V primeru, da seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, velja do njegove izdelave in objave splošna prepoved uporabe FFS na najožjih vodovarstvenih območjih.

13.a člen

(1) Za zatiranje škodljivih organizmov na najožjih vodovarstvenih območjih se lahko uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka in ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, ob upoštevanju dobre kmetijske prakse in naslednjih pogojev:

- uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep ostalim ne kemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi);

- prednost imajo kemični ukrepi in uporaba tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov;

- v in med sezonami je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za določene škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS;

(2) Uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin, ali pred presajanjem kmetijskih rastlin ni dovoljena. Izjemoma je uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin ali pred presajanjem kmetijskih rastlin dopustna, če ni na razpolago primernejših pripravkov za uporabo po vzniku in če ti pripravki ne pomenijo tveganja za onesnaženje pitne vode. Vsako tako izjemno uporabo FFS je treba posebej zabeležiti v evidenci o uporabljenih FFS iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Vsak uporabnik FFS mora voditi evidenco o uporabljenih FFS, ki mora poleg zahtev iz predpisov, ki urejajo FFS, vsebovati še: originalne račune, iz katerih je jasno razvidno, kje je bilo posamezno sredstvo kupljeno (naziv in sedež prodajalne), trgovsko ime sredstva in prodana količina. Račune mora uporabnik hraniti najmanj 5 let in morajo biti dani na vpogled pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

13.b člen

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih dovoljeno uporabljati FFS v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih in v skladu z dobro kmetijsko prakso.

V. NADZOR

14. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:

1. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu ter s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na kmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,

2. z gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter prepovedjo gradnje enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, opravljajo gradbeni inšpektorji,

3. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na nekmetijskih zemljiščih in z drugimi določbami te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in

4. s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen

(1) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

1. rabi vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. in 5. člena te uredbe,

2. gradi objekt ali opravlja dejavnost v nasprotju s prepovedmi iz 6. in 7. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz drugega in tretjega odstavka 8., 10., 11. in 19. člena te uredbe,

3. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja zemljišča ali gozd ali dopusti ravnanje z zemljišči ali gozdom v nasprotju z določbami 12. člena te uredbe,

4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja fitofarmacevtska sredstva ali vnaša rastlinska hranila v nasprotju z določbami 12., 13.a in 13.b člena te uredbe,

5. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanja industrijsko odpadne vode v rokih in na način iz 17. člena te uredbe,

6. ne zagotovi za stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja komunalne odpadne vode v rokih in na način iz 18. člena te uredbe,

7. ne prilagodi ravnanja na nekmetijskih zemljiščih v rokih iz drugega in tretjega odstavka 22. člena te uredbe in

8. lastnik odlagališča ne odstrani obstoječega odlagališča avtomobilov v roku iz prvega odstavka 22. člena te uredbe.

(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list, št. 72/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del, za katera je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

– pridobljeno pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,

– pridobljeno lokacijsko dovoljenje,

– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja,

– izdano vodno soglasje ali

– sprejet lokacijski načrt v skladu s predpisi o urejanju prostora.

17. člen

(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda, mora najpozneje do 31. decembra 2007 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je ta zgrajena, sicer pa se mora na novozgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je javna kanalizacija dana v uporabo. O gradnji javne kanalizacije Občina Selnica ob Dravi obvesti občane z javnim naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma izteka roka za priključitev na javno kanalizacijo.

(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora najpozneje do 31. avgusta 2010 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

18. člen

(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na najožjem vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora najpozneje do 31. decembra 2010 zagotoviti, da se komunalna odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na ožjem ali širšem vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora najpozneje do 31. decembra 2010 zagotoviti, da se komunalna odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

19. člen

Ne glede na določbe prvega odstavka 9. člena te uredbe se za gradnjo na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, ter je ta zahtevana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vodno soglasje lahko izda, vendar najpozneje do 31. decembra 2010, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

20. člen

Direkcija Republike Slovenije za ceste mora najpozneje do 1. januarja 2015 zagotoviti rekonstrukcijo državne ceste G1-1 v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

21. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka 7. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja lokalnih cest in javnih poti, distribucijskih elektroenergetskih vodov in plinovodov za zemeljski plin ter cevovodov za pitno in odpadno vodo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh območjih.

22. člen

(1) Lastnik odlagališča izrabljenih motornih vozil na ožjem vodovarstvenem območju mora najpozneje do 31. decembra 2007 odstraniti obstoječe odlagališče izrabljenih motornih vozil.

(2) Občina Selnica ob Dravi in javno podjetje, ki na območju Občine Selnica ob Dravi opravlja javno službo oskrbe prebivalcev s pitno vodo, morata najpozneje do 31. decembra 2007 zagotoviti režim dostopa in vzdrževanje dovozne ceste do območja zajetja.

(3) Občina Selnica ob Dravi mora najpozneje do 31. decembra 2007 zagotoviti odstranitev nepravilno odloženih odpadkov z najožjega in ožjega vodovarstvenega območja.

23. člen

(1) Upravljavec vodovodnega omrežja mora izdelati načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja najpozneje do 31. decembra 2007.

(2) Upravljavec vodovodnega omrežja mora na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so območja zajetja in notranja območja označena s tablami za označevanje vodovarstvenega območja najpozneje do 31. avgusta 2008.

24. člen

Vodovarstveno območje se evidentira v zemljiškem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov najpozneje do 31. decembra 2007.

25. člen

Prepoved združevanja parcel iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe ne velja za postopke, začete pred uveljavitvijo te uredbe.

26. člen

Določbe prvega, četrtega in petega odstavka 12. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.

27. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS, št. XX/11) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»Prehodne in končna določba

9. člen

(1) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

(2) Določba petega odstavka 12. člena uredbe se uporablja z dnem uveljavitve te uredbe.

10. člen

Začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja se končajo po določbah uredbe.

11. člen

Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka 13. člena uredbe se za rastni sezoni kmetijskih rastlin za leti 2011 in 2012 objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dnem uveljavitve te uredbe.

12. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

PRILOGA 3:

| Tabela 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC.Si ** | I | STANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 111 | 1 | Enostanovanjske stavbe | - | pd | + |
| 112 | 2 | Večstanovanjske stavbe | - | pd | + |
| 113 | 3 | Stanovanjske stavbe za posebne namene | - | pd | + |
| CC.Si | II | NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 121 | 1 | Gostinske stavbe | - | pd | + |
| 122 | 2 | Upravne in pisarniške stavbe | - | pd | + |
| 12301 | 3 | Trgovske stavbe | - | pd | + |
| 12302 | 4 | Sejemske dvorane, razstavišča | - | pp | + |
| 12303 | 5 | Bencinski servisi | - | - | pp |
| 12304 | 6 | Stavbe za druge storitvene dejavnosti | - | pd | + |
| 1241 | 7 | Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe | - | pp6 | pd10 |
| 1242 | 8 | Garažne stavbe | - | pp | pd |
| 1251 | 9 | Industrijske stavbe | - | pp | pp |
| 1252 | 10 | Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi | - | - | - |
|  | 10a | Silosi in skladišča nenevarnih snovi | - | pp | pd |
|  | 10b | Rezervoarji za zemeljski plin | - | - | pp |
| 1261 | 11 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | - | pd | + |
| 1262 | 12 | Muzeji in knjižnice | - | pd | + |
| 1263 | 13 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo | - | pd | + |
| 1264 | 14 | Stavbe za zdravstvo | - | pp | pd |
| 1265 | 15 | Športne dvorane | - | pd | + |
| 12711 | 16 | Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte | - | pp | pd |
| 12712 | 17 | Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) | - | pd | pd |
|  | 17a | Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) | - | pp | pp |
| 12713 | 18 | Stavbe za spravilo pridelka | - | pd | + |
| 12714 | 19 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | - | pd | + |
| 12721 | 20 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | - | pd | + |
| 12722 | 21 | Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti | - | pd | pd |
| 12730 | 22 | Kulturni spomeniki | + | + | + |
| 12740 | 23 | Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje | - | pd | + |
| CC.Si | III | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 21110 | 1 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | pip2 | pip2 | pip2 |
| 21120 | 2 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | pp | pd | + |
| 21210 | 4 | Glavne in regionalne železnice | pip9 | pip | pip |
| 21220 | 5 | Mestne železnice | - | pip | pip |
| 21311 | 6 | Letališke steze in ploščadi razen helikopterskega letališča nad terenom na delu zgradbe | - | - | pip |
|  | 6a | Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe | - | pp26 | pp |
| 21312 | 7 | Letalski navigacijski objekti | pp | + | + |
| 21410 | 8 | Mostovi in viadukti | pp | pd | pd |
| 21420 | 9 | Predori in podhodi | - | pp5 | pd5 |
| 21510 | 10 | Pristanišča in plovne poti | - | pd | pd |
| 21520 | 11 | Pregrade in jezovi | pp | pd | pd |
| 21530 | 12 | Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov | - | pp | + |
|  | 12a | Namakalni sistemi | - | pp27 | pp27 |
| CC.Si | IV | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 22110 | 1 | Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin | - | - | pip |
|  | 1a | Prenosni plinovodi za zemeljski plin | pip | pip | pp |
| 22121 | 2 | Prenosni vodovodi | pp | pd | pd |
| 22122 | 3 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd | pd | pd |
| 22130 | 4 | Prenosna komunikacijska omrežja | - | pd | + |
| 22140 | 5 | Prenosni elektroenergetski vodi | - | pd | + |
| 22210 | 6 | Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin | - | pip | pip |
|  | 6a | Distribucijski plinovodi za zemeljski plin | pp | pd | pd |
| 22221 | 7 | Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo | pd | + | + |
| 22222 | 8 | Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak | - | pd | + |
| 22223 | 9 | Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | pd13 | + | + |
| 22231 | 10 | Cevovodi za odpadno vodo20 | -21,7 | pd7,8 | pd7,8 |
|  | 10a | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla, razen za odvajanje odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | - | - | pp15 |
|  | 10b | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | -23 | pd15 | pd15 |
|  | 10c | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode neposredno v površinsko vodo | - | pp14 | pp14 |
|  | 10d | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih površin na površje tal ali s ponikanjem v tla | pd15 | +15 | +15 |
| 22232 | 14 | Čistilne naprave | - | pip14 | pip14 |
| 22240 | 15 | Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja | pp | pd | + |
|  | 16 | Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega | pp | pp | pp |
| CC.Si | V | KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 23010 | 1 | Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) | - | - | pip12 |
| 23020 | 2 | Energetski objekti | - | pip | pip |
| 23030 | 3 | Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b | - | - | pp |
|  | 3 a | Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | pp | pp |
| 23030 | 3 b | Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | pp | pp |
| 23040 | 6 | Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b | - | - | pip |
| CC.Si | VI | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
| 24110 | 1 | Športna igrišča | - | pp | pd |
| 24122 | 2 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf | - | pp | pd |
|  |  | Igrišče za golf | - | pp17 | pp |
| 24201 | 3 | Vojaški objekti | - | - | pp |
| 24202 | 4 | Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih | pp | pp | pd |
| 24203 | 5 | Odlagališča odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo odpadkov, razen odlagališč nenevarnih in inertnih odpadkov ter objektov za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov | - | - | - |
|  | 5 a | Odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov | - | - | pp |
| 24204 | 6 | Pokopališča | - | - | pp |
| 24205 | 7 | Parkirišča | - | pp2 | pd |
| 24205 | 8 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | - | pp | pd |
| Tabela 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha | - | pp | pd |
|  | 2 | Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev ) | - | pd | + |
|  | 3 | Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva | - | pd | + |
|  | 4 | Sanitarije na gradbišču | -11 | -11 | -11 |
|  | 5 | Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente | - | pd | + |
|  | 6 | Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva) | - | pp | + |
|  | 7 | Izkopi na gradbišču | pd5 | pd5 | +5 |
|  | 8 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču | - | pd | + |
|  | 9 | Uporaba brizganega betona | - | pp | + |
|  | 10 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala | - | pp | + |
|  | 11 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov | - | pp | + |
|  | 12 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo | - | - | - |
|  | 13 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) | - | + | + |
|  | 14 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine | - | pp | pd5 |
|  | 15a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira | pp | pp | pd |
|  | 15b | Gradnja tesnilnih zaves za preostalo | - | pp | pp |
|  | 16 | Injektiranje | - | pd4 | + |
|  | 17 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem | - | pd | pd |
|  | 18 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako | - | pp | pd |
|  | 19 | Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini | - | pp | + |
|  | 20 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…) | - | pd13 | pd13 |
|  | 21 | Vrtanje za oskrbo s pitno vodo | + | + | + |
| Tabela 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | NEZAHTEVNI OBJEKTI * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta | + | + | + |
|  |  | garaža, steklenjak, bazen, utrjene dovozne poti | pd | + | + |
|  |  | nepretočna greznica | -24 | -24 | -24 |
|  |  | pretočna greznica | - | - | - |
|  | 2 | Ograje | + | + | + |
|  | 3 | Škarpe in podporni zidovi | + | + | + |
|  | 4 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pločnik, kolesarska steza, postajališče, bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski drog, prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture | pd | + | + |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | -25 | pd | pd |
|  | 5 | Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | kozolec, senik, skedenj, kmečka lopa, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito | + | + | + |
|  |  | silos, vodni zbiralnik vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo divjadi | - | pd | + |
|  |  | gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke | -22 | pd16 | +16 |
|  | 6 | Začasni objekti, namenjeni za sezonsko turistično ponudbo in prireditve |  |  |  |
|  |  | kiosk, tipski zabojnik, pomol | pd | + | + |
|  | 7 | Spominsko obeležje | + | + | + |
|  | 8 | Objekti za oglaševanje | + | + | + |
|  | 9 | Prijavnica | pd | + | + |
|  | 10 | Objekti za telekomunikacijsko opremo | pd | + | + |
|  |  | ENOSTAVNI OBJEKTI* 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |
|  |  | nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt | + | + | + |
|  |  | zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo | pd13 | + | + |
|  |  | rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt, | -19 | pd | pd |
|  |  | mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot | - | - | - |
|  | 2 | Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |
|  |  | pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje železniških tirov pomožni letališki objekti pomožni pristaniški objekti razen objektov za odvodnjavanje pristaniške ploščadi pomožni žičniški objekti pomožni energetski objekti telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot in zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov, pomožni objekti na mejnih prehodih, pomožni objekti za spremljaje stanja okolja, | pd | + | + |
|  |  | vrtina ali vodnjak potreben za raziskave | pd13 | pd13 | pd13 |
|  |  | objekt za odvodnjavanje cest, objekt za odvodnjavanje železniških tirov, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi | - | pd | + |
|  |  | tipske ali montažne greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijski enot | - | - | - |
|  |  | zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov | - | pd | pd |
|  | 3 | Pomožni obrambni objekti | pd | + | + |
|  | 4 | Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: |  |  |  |
|  |  | čebelnjak, gozdna učna pot, kašča, kozolec, senik, ograje za pašo živine, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta | + | + | + |
|  |  | hlevski izpust | -22 | pd16 | +16 |
|  |  | rastlinjak, ribnik, krmišče, molzišče, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč | - | pd | + |
|  | 5 | Začasni objekti |  |  |  |
|  |  | odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem | + | + | + |
|  |  | pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus | - | pd | + |
|  | 5a | Začasni objekti, namenjeni za skladiščenje, | - | pd | + |
|  | 6 | Vadbeni objekti, namenjeni za šport in rekreacijo na prostem: |  |  |  |
|  |  | kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za trim, vzletišče, igrišče za šport | pd | + | + |
|  |  | smučišče | - | pp | pd |
|  |  | športno strelišče | - | pd | + |
|  | 7 | Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč | - | pd | + |
|  | 8 | Spominsko obeležje | + | + | + |
|  | 9 | Urbana oprema |  |  |  |
|  |  | nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura, vodnjak ali okrasni bazen, obešanka, otroško igrišče | + | + | + |
|  |  | montažna sanitarna enota | -11 | -11 | -11 |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV * 1,3 | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Investicijska vzdrževalna dela: |  |  |  |
|  |  | namestitev agregata za proizvodnjo električne energije, namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije, namestitev klima naprav, izvedba notranjih instalacij, izvedba klančin za dostop v objekt, ureditev dvorišč, vgradnja strešnih oken, namestitev hišnih TV anten | + | + | + |
|  |  | izvedba vrtine za geosondo | - | pd | + |
|  |  | REDNA VZDRŽEVALNA DELA | VVO I | VVO II | VVO III |
|  |  | Redna vzdrževalna dela | + | + | + |
| Tabela 1.4 |  |  |  |  |  |
|  | I | GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gnojenje brez gnojilnega načrta | - | - | - |
|  | 2 | Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik | - | +18 | +18 |
|  | 3 | Gnojenje z gnojnico in gnojevko | - | +18 | +18 |
|  | 4 | Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem | +18 | +18 | +18 |
|  | 5 | Preoravanje trajnega travinja | -29 | + | + |
|  | 6 | Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila | - | + | + |
|  | 7 | Začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov | - | - | - |
|  | 8 | Uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 9 | Gnojenje z ostanki greznic | - | - | - |
|  | 10 | Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja | - | - | - |
|  | 11 | Začasno shranjevanje pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 12 | Uporaba pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 13 | Začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | II | GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gnojenje z gnojnico in gnojevko | - | - | + |
|  | 2 | Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem ter kompostom iz rastlinskih ostankov | + | + | + |
|  | 3 | Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik | - | + | + |
|  | 4 | Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila | - | + | + |
|  | 5 | Preoravanje trajnega travinja | - | + | + |
|  | 6 | Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja | - | - | - |
|  | 7 | Začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov | - | - | - |
|  | 8 | Začasno shranjevanje pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 9 | Uporaba pregnitega blata, biološko razgradljivih odpadkov ali komposta, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov | - | - | - |
|  | 10 | Začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 11 | Uporaba blata iz čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu | - | - | - |
|  | 12 | Gnojenje z ostanki iz greznic | - | - | - |
|  | III | UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih | -28 | -28 | -28 |
|  | 2 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture | - | - | + |
|  | 3 | Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na območju železniških tirov | - | - | + |
|  | IV | RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Pogozdovanje | + | + | + |
|  | 2 | Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu | - | - | - |
|  | 3 | Začasno odlaganje biološko razgradljivih odpadkov in blata iz čistilnih naprav | - | - | - |
|  | 4 | Uporaba in začasno odlaganje komposta | - | - | - |
|  | 5 | Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev | - | + | + |
|  | 6 | Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu | - | +30 | + |

Pomen oznak:

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.

VVO II pomeni ožje območje.

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.

* Nezahtevni in enostavni objekti so objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost

** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si)

1 Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja.

2  Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3 Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje.

4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5 Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

6 Dovoljena je gradnja prosto stoječih cistern s spremljajočimi cevovodi in pretakališči, ki se uporabljajo samo za obdelavo vode, cistern z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, prostostoječih rezervoarjev s kurilnim ali dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem, pri čemer skupna prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3 in mora biti strokovno pregledana vsaki dve leti.

7 Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

8 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

9  Razen če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa meteorna voda mora biti speljana zunaj območja.

10  Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi.

11 Razen, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.

12 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih.

13 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje  podzemne vode ali zajetja.

14 Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo ali zajetje.

15 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

16 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

17 Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.

18 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

19 Razen če gre za ukrep obstoječih stanovanjskih stavb.

20 Prepovedano je odvajati očiščeno komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

21 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za komunalno odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.

22 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu. Dno objektov mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

23 Razen če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.  Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

24 Razen, če gre za objekte v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

25 Razen, če gre za obstoječe objekte, ki morajo zagotoviti odvajanje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

26 Prepovedano je skladiščenje in pretakanje goriva.

27 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

28 Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih in je sredstvo za tak namen registrirano ali je za njegovo uporabo izdano ustrezno dovoljenje.

29 Razen če gre za travinje (trave, detelje, lucerno, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar, ali pod pogoji iz predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.

30 Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.«.

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava vsebuje:

- Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS št. 72/06)

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS, št…/11)